蔡家园区停车场维修项目

比  选  文  件

，      比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

主要负责人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年   月    日

蔡家园区停车场维修项目

询价比选文件

| 序号 | 条款名称 | 比选文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 四联集团重庆分公司 |  |  |
|  |  | 联系人 | 姓名：陈老师 | 邮箱：283008873@qq.com |
|  |  |  |  | 手机: 15123313323 |
| 2 | 服务内容 | 1.石子停车场碎石混搭石粉摊铺碾压 石子停车场场地碎石混搭石粉人工加挖机摊铺碾压,同时利用挖机对排水沟疏通,并对硬化停车场东面入口破损处进行修补,石子停车场停车杆复位，总面积约2900平方米。 2.安装停车场车棚 停车场车棚整改维修按现有218个车位布局,利用原遮阳网钢管架,选用聚乙烯材料加茎编织遮阳网材料,按2-4个车位铺设面积分段,用切割PVC管抱箍固定加固,增加抗风和减少维修面积。车棚覆盖总面积约3924平方米。 |  |  |
| 3 | 评审办法 | 询价比选：经评审工作组审核的投标文件，价格由低至高的顺序确定排名，包干总价最低价者为项目中选单位。如出现同一最低价，评审工作组将根据比选申请人的业绩、资质确定中选单位。 |  |  |
| 4 | 比选申请文件截止时间 | 2025年12月29日12时0分（北京时间） |  |  |
| 5 | 比选申请文件发出方式 | 邮箱发送加盖章纸质版送达 |  |  |
| 6 | 比选申请文件递交要求 | 1.在截止时间前，比选申请人须经实地勘察后，联系园区管理部陈老师领取比选文件资料，根据文件服务要求内容进行精确报价投标，否则视为无效投标。 2.由比选申请人指定人员将比选申请文件电子版发送到283008873@qq.com，将比选申请文件纸质版邮寄或送达至以下地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。 |  |  |
| 7 | 报价有效期 | 60天 |  |  |
| 8 | 比选申请人要求 | 一、申请参与本次竞标的事务所应具备以下条件： （1）具备独立法人资格有效的营业执照并正常生产经营； （2）经营范围包含相关建筑施工等； （3）具有较强业务能力、协调沟通能力和良好的社会关系； （4）在业内有良好的声誉，无不良执业记录。 二、以下情形，不得申请参与本次竞标： （1）曾因服务质量不达标，收到相关监管部门处罚或处分； （2）其他我司认为不适宜为我司提供服务的情形。 三、需提供的申请资料 （1）申请人须提供公司营业执照及法人、授权委托书及委托代理人身份证（复印件加盖公章）； （2）报价函及承诺书。 |  |  |
| 9 | 价格调整说明 | 若数字和文字表示的金额有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。 若比选申请人通过邮箱发送的比选文件与纸质版比选文件不一致的，以纸质版比选文件为准。 |  |  |
| 10 | 申请文件无效的情形 | （1）比选申请文件未加盖单位公章； （2）比选申请文件无主要负责人或主要负责人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无权代理的； （3）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记的； （4）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选方案的除外； （5）报价有效期不满足比选文件的规定； （6）比选申请人未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的； （7）比选申请人的报价不是固定价格； （8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购； （9）比选申请人有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为； （10）比选申请人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的； （11）比选申请单位的报价大于或等于最高限价。 |  |  |
| 11 | 其他 | - 付款方式：比选人在项目完工验收合格后向中选人支付97%项目费用，剩余项目费用3%为项目质保金，为期一年。 - 包工包料最高限价【59000】元（大写：人民币伍万玖仟元整）。 - 须根据分部分项工程清单进行报价。 4、报价文件需根据比选申请人实际情况填写纳税税种、税率。 5、服务标的地址四联集团蔡家园区（重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号）。 |  |  |

附件1：

项目施工报价一览表

我公司开具发票税种为：    税率为：

我公司指定　　　　，邮箱：　　　　　向贵公司发送电子版比选申请文件，上述人员向贵公司发送电子版比选申请文件视为我公司递交比选申请文件，贵公司有权据此确定比选中选人。

注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、技术支持费、人员工资及设备使用费、税费、保险、利润、不可预见费等全过程所涉及的一切费用。

负责人或代表人：（签字）

单  位 名 称（盖章）：______________

日期：   年　　月    日

附件2：

营业执照、法人身份证及资质证书等证明资料

附件3：

主要负责人授权书

项目名称：蔡家园区停车场维修项目

。

致：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

本人系按照中华人民共和国法律设立并存续的                    公司的主要负责人          ，公司地址为            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予其代表我公司签署本次比选申请有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权利，本授权委托书无转委托。

单位名称（盖章）：

主要负责人签字（章）：

主要负责人授权的代表人签字（章）：

联系方式：

日期：

附：比选申请人身份证复印件

附件4：

承诺书

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司：

本公司承诺，截止递交比选申请文件之日，本公司未受过刑事处罚，近三年未收到司法行政部门的行政处罚或行业处分，未被纳入失信被执行人名单，如因我公司提供的信息不真实给贵公司或第三人造成损失，由我公司承担一切赔偿责任和法律责任。

特此承诺

比选申请人：

年  月  日